Előterjesztés Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2023. március 9-én tartandó ülésére

Tárgy: Közvilágítás korszerűsítés 
Előterjesztést készítette: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési, hatósági és közbiztonsági referens
Tisztelt Képviselőtestület!
A közvilágítási lámpatestek korszerűsítésére vonatkozóan árajánlatot kértünk a „Zalakaros közvilágítási hálózat korszerűsítése” című kiviteli terv aktualizálására a tervező, Tempo-Vill 2000 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-től.

Árajánlatuk alapján 2300,- Ft + ÁFA/lámpa összegért vállalnák a tervek aktualizálását. Ez a cserélendő lámpák számának figyelembevételével (802 db) 1.844.600,- Ft + ÁFA = 2.342.642,- Ft összeget jelent. Az MVM Watt-Eta Kft. korábbi ajánlata a közvilágítás korszerűsítés tervezésére 2.098.800,- Ft + ÁFA = 2.665.476,- Ft volt.

Az MVM Watt-Eta Kft. kivitelezésre vonatkozó korább árajánlata alapján (453 db lámpatest cseréje br. 57.898.539 Ft összegért) közelítőleg 130.000,- Ft/lámpatest árral számolhatunk a kivitelezésnél. Ezen összeg, a rendelkezésre bocsátott keretösszeg valamint az anyagárak bizonytalanságának figyelembevételével 1. ütemben mintegy 175 db lámpa lecserélését javaslom az alábbiak szerint:
Lecserélendő lámpatestek:

· 70 W Nátrium

   81 db

· 100 W Nátrium
  
   78 db

· 150 W Nátrium
                 5 db

· 80 W Higany
    
    3 db

· 125 W Higany
                4 db

· 2x125 W Higany
    4 db

Összesen:

175 db

Határozati javaslat
A Képviselőtestület
1. Elfogadja a Tempo-Vill 2000 Bt. Zalakaros közvilágítási hálózat korszerűsítésének aktualizálására adott 2.300,- Ft + ÁFA/lámpatest ajánlatát.
2. Zalakaros közvilágítási hálózat korszerűsítését ütemekre bontva kívánja megvalósítani, ezért I. ütemben 175 db lámpatest cseréjéhez szükséges tervdokumentáció elkészítését rendeli meg a Tempo-Vill Bt.-től.
3. A tervezés 402.500,- Ft + ÁFA = 511.175,- Ft összegű költségét a Zalakaros Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a közvilágítás korszerűsítésére terveztt előirányzat terhére biztosítja.
4. A tervezési szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

5. Felkéri a Hivatalt, hogy az elkészült terv alapján ajánlattételi felhívást küldjön ki legalább 5 db közvilágítással foglalkozó vállalkozásnak.

6. Zalakaros Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében a közvilágítás korszerűsítésére elkülönített keretösszeg erejéig felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás lefolytatására.
Határidő: azonnal

Felelős: Novák Ferenc polgármester

Zalakaros, 2023. február  27.
  Novák Ferenc
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